附件1：

淄博市中心血站及区县献血站点冰箱类设备维护保养计划内容包括：

一、月检：

1、在保养期内冰箱运行期间，根据冰箱运行状况每月派人员对冰箱进行巡检、保养，并做好巡检记录；使用单位派操作人员进行协助；发现问题及时解决，发现故障隐患及时上报并填写维修计划。

2、检查项目：①冰箱外观目测，是否有异常。②冰箱温度检测，是否有异常。③冰箱散热状况检测，是否有异常。④冰箱声音检测，是否有异常。⑤其他制冷设备有无异常。⑥室外挂机设备清洗。

3、检测时间：每月30日前完成。

二、年检：

在保养期内冰箱运行期问，根据冰箱运行状况每年派人员对冰箱进行巡检、保养、除尘，提供年度巡检报告。使用单位派操作人员进行协助；发现问题及时解决，发现故障隐患及时上报并填写维修计划。

三、应急维修：

1、接报修通知后1小时到达血站，进行排除故障工作。

2、采用合格正品零配件，不弄虚作假。

3、在计划性维护保养期间冰箱发生维修时，简易故障、低值配件（500元以下）不额外收取费用。高值配件收取配件费，并酌情收取维修费。